汕头市城市消防安全远程监控系统用户消防安全管理信息表（参考版）

| 联网用户基本信息 | 用户编码 | 不用填 | 用户类型 | 不用填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户名称 | 汕头市XXXX有限公司 | 法定代表人 | XXX |
|  | 用户地址 | 汕头市长平路88号 | 邮政编码 | 515041 |
|  | 单位联系电话 | 88XXXXX99 | 消防控制室电话 | 88XXXXX28 |
|  | 消防安全管理人 | 林东东 | 消防安全管理人电话 | 88888888 |

| 建 筑 物 信 息 | 建筑物名称 | XX大厦 | 所属单位 | 汕头市XX有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物地址 | 汕头市长平路88号 | 建筑物结构类型 | 混凝土/砖墙/木质/钢结构(选填) |
|  | 建造时间 | XX年XX月XX日 | 建筑物使用性质 | 厂房/办公/聚集场所/娱乐场所(选填) |
|  | 火灾危险性 | 液体/气体/固体(选填) | 耐火等级 | 一至四级，一级最高，四级最低（按设计填） |
|  | 建筑高度（m） | XX米（大约高度） | 建筑面积(㎡) | 30000（大约面积） |
|  | 地上层数（层） | 15 | 地上层面积(㎡) | 20000 |
|  | 地下层数（层） | 1 | 地下层面积(㎡) | 5000 |
|  | 消防控制室位置 | 一楼监控室 | 安全出口类型 | 楼梯/通道(选填，可多选) |
|  | 安全出口位置 | 各楼层出入口 | 安全出口数量 | 8 |

| 火灾自动报警系统信息 | 火灾报警控制器型号 | GST5000 | 制造商 | 海湾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维保/施工单位名称 | 汕头市XX消防工程公司 | 设备数量 | 1 |
|  | 系统形式 | 区域系统/集中系统/ /控制中心系统(选填) | 系统安装日期 | 2010年1月 |

| 重点部位信息 | 重点部位名称 | 全部楼层 | 所在建筑物内的位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用性质 | 娱乐场所 | 面积 | 20000平方 |
|  | 耐火等级 | （一级到四级）按设计填 | 主要消防设施 | 喷淋灭火系统 |

| 水源信息管理 | 消防水池位置 | 天台 | 消防水池容量 | 500立方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他水源形式 | 市政给水 | 其他水源供水量 | 20吨 / 时 |
|  | 市政管网进水管数量 | 2 | 市政管网进水管管径 | DN100 |
|  | 消防泵房位置 | 一楼后面 | 消防泵房水泵数量 | 4 |

| 自动喷水灭火系统信息 | 设置部位 | 整幢各楼层 | 系统形式 | 湿式系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警阀位置 | 通首 | 报警阀数量 | 28 |

| 室内、外消火栓信息 | 管网形式 | 直接接消防管网/接入消防水池 | 管径 | DN100/DN125/DN150等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火栓数量 | 8 | 所在位置 | 门口及各楼层梯口 |

| 防烟排烟系统信息 | 设置楼层 | 每楼层 | 风机安装位置 | 楼层通风口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风机总数量 | 15 | 风机类型 | 离心式/轴流式(选填) |

| 防火门及 卷帘信息 | 设置部位 | 每楼层出通道 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 15 |

| 消防广播 系统信息 | 设置部位 | 各楼层 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 38 |

| 应急照明及疏散指示系统信息 | 设置部位 | 各楼层通道及紧急出口 | 数量 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 消防电源信息 | 设置部位 | 电房 | 是否有独立配电柜 | 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备用电源形式 | UPS/干电池 |  |  |

| 灭火器信息 | 设置部位 | 各通道及重点部位 | 配置类型 | 干粉/二氧化碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 88 | 最大容量 | 4KG |

说明事项：

1.表中所能填写项目，按用户实际情况填写，其中某些项目如用户没有配置，则不用填。

2.表中选填内容，根据用户实际情况选填，表中涉及相关数量选项，按用户现有数量填写。

3.表中涉及面积、高度原则按准确数字填写，如用户不确定准确数字，则按大约接近面积、高度填写。

4.火灾自动报警系统基本形式有三种，即：区域报警系统，集中报警系统和控制中心报警系统。区域报警系统宜用于二级保护对象；集中报警系统宜用于一级、二级保护对象；控制中心报警系统宜用于特级、一级保护对象。

5.自动喷水灭火系统形式：湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统四种。

6.重点部位名称：指在建筑物中的需重点防火部位，如娱乐场所及公众聚集场所整个建筑中大部分都是重点部分。